样  表：                        档案编号：

建筑装饰装修工程安全质量

检查纪录

工程名称：

项目法人：

设计单位：

监理单位：

施工单位：

开工进场检查纪录  表一

| 序号 | 项目 | 资料文件及相关记录 | 份数 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装修项目参与各方人员到位情况 | 建设方有质量管理机构、管理制度及人员职责 |  | □完整 □不完整 □无此项目 |
| 2 |  | 施工方能按规定配备施工现场管理机构组建及管理人员与投标书或合同的要求相符，或变更手续符合要求的相关资料 |  | □完整 □不完整 □无此项目 |
| 3 |  | 监理方能按合同和有关规定设置现场监理机构，监理人员及专业配备的相关资料 |  | □完整 □不完整 □无此项目 |
| 1 | 原 建 筑 物 的 变 动 | 涉及建筑主体、承重结构或者明显加大荷载，拆改承重墙、柱、板和基础结构，拆除承重墙或者在承重墙上开挖壁柜、门窗洞口，超过设计标准增大荷载，在楼面结构层开凿洞口或者扩大洞口，为增加房屋使用空间降低房屋地面地坪标高的有相应资质等级的设计企业提出设计方案 |  | □完整 □不完整 □无此项目 |
| 2 |  | 拆除方案的交底记录 |  | □完整 □不完整 □无此项目 |
| 3 |  | 相应安全防护措施、设备的配置 |  | □完整 □不完整 □无此项目 |
| 4 |  | 新增隔墙有相应图纸技术要求 |  | □完整 □不完整 □无此项目 |
| 5 |  | 隔墙材料、配件出厂合格证书及相关检(试)验报告 |  | □完整 □不完整 □无此项目 |
| 1 | 安 全 施 工 | 按规定设置公示标牌 |  | □完整 □不完整 □无此项目 |
| 2 |  | 按规定配备消防灭火器材 |  | □完整 □不完整 □无此项目 |
| 3 |  | 高处作业按规范配备相应安全作业用具 |  | □完整 □不完整 □无此项目 |
| 4 |  | 施工用电符合《建设工程施工现场供用电安全规范GB50194》及《施工现场临时用电安全技术规范JGJ46》的规定 |  | □完整 □不完整 □无此项目 |
| 检查人员意见： 年 月 日 |  |  |  |  |

水电隐蔽工程检查纪录  表二

| 序号 | 项目 | 资料文件及相关记录 | 份数 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建 筑 电 器 | 图纸会审、设计变更、洽商记录 |  | □完整 □不完整 □无此项目 |
| 2 |  | 对施工人员技术交底会议记录 |  | □完整 □不完整 □无此项目 |
| 3 |  | 施工人员持证上岗，劳动安全用品齐全 |  | □完整 □不完整 □无此项目 |
| 4 |  | 开凿埋线槽不得破坏建筑物主体结构，埋管敷设的观感质量符合《建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002》的要求，电线电缆只能从纵向引入，而不能从横向引入 |  | □完整 □不完整 □无此项目 |
| 5 |  | 主要材料符合设计要求，有出厂合格证书及相应检(试)验报告 |  | □完整 □不完整 □无此项目 |
| 6 |  | 线路敷设符合《建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002》的要求，进入箱、合的导线应设置护口、护管 |  | □完整 □不完整 □无此项目 |
| 7 |  | 有线路对地绝缘、线间绝缘的绝缘电阻测试记录 |  | □完整 □不完整 □无此项目 |
| 8 |  | 施工记录及电路隐蔽工程验收记录 |  |  |
| 1 | 给 排 水 | 图纸会审、设计变更、洽商记录 |  | □完整 □不完整 □无此项目 |
| 2 |  | 对施工人员技术交底会议记录 |  | □完整 □不完整 □无此项目 |
| 3 |  | 施工人员持证上岗，劳动安全用品齐全 |  | □完整 □不完整 □无此项目 |
| 4 |  | 主要材料符合设计要求，有出厂合格证书及相应检(试)验报告 |  | □完整 □不完整 □无此项目 |
| 5 |  | 给水管热熔连接翻边平滑对称饱满，管路固定牢固 |  | □完整 □不完整 □无此项目 |
| 6 |  | 给水管出水口位置符设计要求，有相应测量记录 |  | □完整 □不完整 □无此项目 |
| 7 |  | 给水管水压试水记录 |  | □完整 □不完整 □无此项目 |
| 8 |  | 排水管道闭水试验记录 |  | □完整 □不完整 □无此项目 |
| 9 |  | 高处作业按规范配备相应安全作业用具 |  | □完整 □不完整 □无此项目 |
| 10 |  | 施工记录及水路隐蔽工程验收记录 |  | □完整 □不完整 □无此项目 |
| 11 |  | 对有防水要求部位进行防水施工记录 |  | □完整 □不完整 □无此项目 |
| 12 |  | 对防水部位进行闭水试验记录 |  | □完整 □不完整 □无此项目 |
| 检查人员意见： 年 月 日 |  |  |  |  |

泥作工程检查纪录  表三

| 序号 |  | 项目 | 资料文件及相关记录 | 份数 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抹 灰 工 程 |  | 图纸会审、设计变更、洽商记录 |  | □完整 □不完整 □无此项目 |
| 2 |  |  | 对施工人员技术交底会议记录 |  | □完整 □不完整 □无此项目 |
| 3 |  |  | 主要材料符合设计要求，有出厂合格证书及相应检(试)验报告 |  | □完整 □不完整 □无此项目 |
| 4 |  |  | 施工人员持证上岗，劳动安全用品齐全，高处作业按规范配备相应安全作业用具 |  | □完整 □不完整 □无此项目 |
| 5 |  |  | 抹灰前基层处理记录，砂浆配合比符合设计要求 |  | □完整 □不完整 □无此项目 |
| 6 |  |  | 表面平整度、垂直度，阳阳角符合《建筑装饰装修工程质量验收规范GB5020-2001》的要求 |  | □完整 □不完整 □无此项目 |
| 7 |  |  | 有抹灰层无脱层、空鼓、无爆灰和残裂缝的检查记录 |  | □完整 □不完整 □无此项目 |
| 8 |  |  | 施工记录、质量验收记录 |  | □完整 □不完整 □无此项目 |
| 1 | 墙 地 面 饰 面 砖 |  | 施工人员持证上岗，劳动安全用品齐全，所使用电动工具应护具完好 |  | □完整 □不完整 □无此项目 |
| 2 |  |  | 对施工人员技术交底会议记录 |  |  |
| 3 |  |  | 主要材料符合设计要求，有出厂合格证书及相应检(试)验报告 |  | □完整 □不完整 □无此项目 |
| 4 |  |  | 施工人员持证上岗，劳动安全用品齐全，高处作业按规范配备相应安全作业用具 |  |  |
| 5 |  |  | 基层处理记录（坑、洞、埋管槽提前抹平，地面清理干清，光滑面糙毛处理，提前湿润），砂浆配合比符合设计要求 |  | □完整 □不完整 □无此项目 |
| 6 |  |  | 表面平整度、垂直度、阳阳角、接缝（直线度、高差、宽度)及空鼓、裂缝符合《建筑装饰装修工程质量验收规范GB5020-2001》的要求，有相应检验记录 |  | □完整 □不完整 □无此项目 |
| 7 |  |  | 有排水要求的部位流水坡向正确，坡度符合设计要求 |  | □完整 □不完整 □无此项目 |
| 检查人员意见： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

饰面工程、木作工程检查纪录  表四

| 序号 |  | 项目 | 资料文件及相关记录 | 份数 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吊 顶 工 程 |  | 图纸会审、设计变更、洽商记录 |  | □完整 □不完整 □无此项目 |
| 2 |  |  | 对施工人员技术交底会议记录 |  | □完整 □不完整 □无此项目 |
| 3 |  |  | 主要材料符合设计要求，有出厂合格证书及相应检(试)验报告 |  | □完整 □不完整 □无此项目 |
| 4 |  |  | 施工人员持证上岗，劳动安全用品齐全所使用的电动工具安全防护部件完好，开关使用正常，电源线完好无破损，高处作业按规范配备相应安全作业用具 |  | □完整 □不完整 □无此项目 |
| 5 |  |  | 吊杆安装间距符合设计要求，吊杆距主龙骨端部大于300mm应增加吊杆，吊杆长度大于1.5m时应设置反支撑，吊杆施工符合《建筑装饰装修工程质量验收规范GB5020-2001》的要求，有相应检验记录 |  | □完整 □不完整 □无此项目 |
| 6 |  |  | 吊顶工程中的木吊杆、木龙骨、木板必须进行防火处理，符合有关防火规范的要求，有相应施工记录和检查记录 |  | □完整 □不完整 □无此项目 |
| 7 |  |  | 吊顶标高、尺寸、起拱、造型应符合设计要求 |  | □完整 □不完整 □无此项目 |
| 8 |  |  | 吊顶面的平整度、接缝直线度、接缝高差符合《建筑装饰装修工程质量验收规范GB5020-2001》的要求，有相应检验记录 |  | □完整 □不完整 □无此项目 |
| 1 | 饰 面 板 |  | 图纸会审、设计变更、洽商记录 |  | □完整 □不完整 □无此项目 |
| 2 |  |  | 对施工人员技术交底会议记录 |  | □完整 □不完整 □无此项目 |
| 3 |  |  | 主要材料符合设计要求，有出厂合格证书及相应检(试)验报告，石材应进行放射性复验 |  | □完整 □不完整 □无此项目 |
| 4 |  |  | 施工人员持证上岗，劳动安全用品齐全，所使用的电锯、电钻、电刨等电动工具安全防护部件完好，开关使用正常，电源线完好无破损，安装正确，高处作业按规范配备相应安全作业用具 |  | □完整 □不完整 □无此项目 |
| 5 |  |  | 预埋件或后置埋件、连接件的数量、规格、位置、连接器方法、防火防腐的处理必须符合设计要求，固定方式及强度必须符合设计要求，有相应施工记录和检验记录 |  | □完整 □不完整 □无此项目 |
| 6 |  |  | 饰面板安装必须牢固，其表面平整度、垂直度、阳阳角、接缝（直线度、高差、宽度)及空鼓、裂缝符合《建筑装饰装修工程质量验收规范GB5020-2001》的要求，有相应检验记录 |  | □完整 □不完整 □无此项目 |
| 7 |  |  | 施工记录及隐蔽工程验收记录 |  | □完整 □不完整 □无此项目 |
| 1 | 门 窗 及 其 他 木 制 品 |  | 图纸会审、设计变更、洽商记录 |  | □完整 □不完整 □无此项目 |
| 2 |  |  | 对施工人员技术交底会议记录 |  | □完整 □不完整 □无此项目 |
| 3 |  |  | 主要材料符合设计要求，有出厂合格证书及相应检(试)验报告 |  | □完整 □不完整 □无此项目 |
| 4 |  |  | 施工人员持证上岗，劳动安全用品齐全，高处作业按规范配备相应安全作业用具 |  |  |
| 5 |  |  | 橱柜、窗帘合、门窗套的造型、规格、尺寸和固定方法必须符合设计要求 |  | □完整 □不完整 □无此项目 |
| 6 |  |  | 门窗及门窗套表面应平整、洁净、线条顺直、接缝严密、色泽一致，不得有列缝、翘曲及损坏 |  | □完整 □不完整 □无此项目 |
| 7 |  |  | 门窗及门窗套槽口对角线长度差、垂直度、水平度、直线度、扇框留缝、扇地留缝符合《建筑装饰装修工程质量验收规范GB5020-2001》的要求，有相应检验记录 |  | □完整 □不完整 □无此项目 |
| 8 |  |  | 护栏木扶手与花饰制作所使用的材料、规格、数量、燃烧性能等级符设计要求，有产品合格证书、进场验收记录和相应检测报告 |  | □完整 □不完整 □无此项目 |
| 9 |  |  | 护栏木扶手与花饰制的安装符合设计要求和《建筑装饰装修工程质量验收规范GB5020-2001》的要求，有相应检验记录 |  | □完整 □不完整 □无此项目 |
| 检查人员意见： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

涂料工程、墙纸软包监查纪录  表五

| 序号 |  | 项目 | 资料文件及相关记录 | 份数 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涂 料 涂 饰 工 程 |  | 图纸会审、设计变更、洽商记录 |  | □完整 □不完整 □无此项目 |
| 2 |  |  | 对施工人员技术交底会议记录 |  | □完整 □不完整 □无此项目 |
| 3 |  |  | 主要材料符合设计要求，有出厂合格证书及相应检(试)验报告 |  | □完整 □不完整 □无此项目 |
| 4 |  |  | 施工人员持证上岗，劳动安全用品齐全，高处作业按规范配备相应安全作业用具，喷涂作业时配置呼吸面具、保证通风，作好安全监护 |  | □完整 □不完整 □无此项目 |
| 5 |  |  | 涂饰工程施工前应作好成品和半成品的保护工作 |  | □完整 □不完整 □无此项目 |
| 6 |  |  | 涂刷基层应平整、坚实、牢固，无粉化、起皮和裂缝，符合《建筑室内腻子JG/T3049》的规定，有相应检验记录 |  | □完整 □不完整 □无此项目 |
| 7 |  |  | 水性涂料的颜色、图案就要符合设计要求，涂饰均匀、粘结牢固，不得漏涂、透底、起皮和掉粉 |  | □完整 □不完整 □无此项目 |
| 8 |  |  | 水性涂料的颜色、泛碱、流坠、刷纹、线条等外观质量符合《建筑装饰装修工程质量验收规范GB5020-2001》的要求，有相应检验记录 |  | □完整 □不完整 □无此项目 |
| 9 |  |  | 溶剂型涂料的颜色、图案就要符合设计要求，涂饰均匀、粘结牢固，不得漏涂、透底、起皮和反锈 |  | □完整 □不完整 □无此项目 |
| 10 |  |  | 溶剂型涂料的颜色、光泽、流坠、皱皮、刷纹、木纹、线条等外观质量符合《建筑装饰装修工程质量验收规范GB5020-2001》的要求，有相应检验记录 |  | □完整 □不完整 □无此项目 |
| 1 | 壁 纸 墙 布 及 软 包 |  | 图纸会审、设计变更、洽商记录 |  | □完整 □不完整 □无此项目 |
| 2 |  |  | 对施工人员技术交底会议记录 |  | □完整 □不完整 □无此项目 |
| 3 |  |  | 主要材料符合设计要求，有出厂合格证书及相应检(试)验报告 |  | □完整 □不完整 □无此项目 |
| 4 |  |  | 施工人员持证上岗，劳动安全用品齐全，高处作业按规范配备相应安全作业用具 |  |  |
| 5 |  |  | 施工人员持证上岗，高处作业按规范配备相应安全作业用具，所使用的电动、气动工具防护部件完好 |  | □完整 □不完整 □无此项目 |
| 6 |  |  | 基层应平整、坚实、牢固，无粉化、起皮和裂缝，符合《建筑室内腻子JG/T3049》的规定，有相应检验记录 |  | □完整 □不完整 □无此项目 |
| 7 |  |  | 壁纸、墙布拼接应横平竖真、图案吻合，不搭接、不离缝，1.5m处正视无明显拼缝 |  | □完整 □不完整 □无此项目 |
| 8 |  |  | 壁纸、墙布粘贴牢固，不得有漏巾、补贴、脱层空鼓和翘边，表面质量符合《建筑装饰装修工程质量验收规范GB5020-2001》的要求，有相应检验记录 |  | □完整 □不完整 □无此项目 |
| 9 |  |  | 软包工程的安装位置及构造做法应符合设计要求，龙骨、衬板、边框应安装牢固，无翘曲，拼缝平直 |  | □完整 □不完整 □无此项目 |
| 10 |  |  | 软包工程的安装质量符《建筑装饰装修工程质量验收规范GB5020-2001》的要求，有相应检验记录 |  | □完整 □不完整 □无此项目 |
| 检查人员意见： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

竣工验收检查纪录  表六

| 序号 |  | 项目 | 资料文件及相关记录 | 份数 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设计单位对完成工程设计情况的竣工报告 |  |  |
|  |  |  | 工程监理质量评估报告 |  |  |
|  |  |  | 施工单位工程竣工报告 |  |  |
|  |  |  | 主要材料和构配件的进场试验报告（产品质量报告和防火性能报告等） |  |  |
|  |  |  | 工程施工质量控制资料核查记录 |  |  |
|  |  |  | 工程质量保修书 |  |  |
| 检查人员意见： 年 月 日 |  |  |  |  |  |